УТВЕРЖДАЮ

И.о. Кировского городского

Прокурора Ленинградской области

младший советник  юстиции

И.П.Сычев

«___»__________ ____       2015 года

Прокуратура приняла меры реагирования по результатам проверки объекта транспортной инфраструктуры.

Кировской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства  на объекте транспортной инфраструктуры Кировского района- здание автовокзала.

В ходе осмотра помещений здания автовокзала  установлено, что в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности в помещениях административно-бытового назначения отсутствуют системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре и противопожарной защиты, а именно: автоматическая установка пожарной сигнализации. Кроме того,  руководителем МУП «Районный центр размещения рекламы», в чьем ведении находится здание автовокзала, не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности и не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения.

По результатам проверки 14.09.2015 в отношении должностного лица  указанного предприятия вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ. Также 14.09.2015 директору предприятия  внесено представление об устранении нарушений закона.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Старший помощник

Кировского городского прокурора

младший советник юстиции								М.В.Синева

т.м.89219214009